Warunki techniczne montażu klimatyzatorów indywidualnych

Opracowane w oparciu o § 8 „Regulamin ładu i porządku domowego
w nieruchomościach Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI”.

Każdorazowo przed montażem klimatyzatora wymagana jest zgoda spółdzielni jak również w przypadku jego montażu na elewacji właścicieli lub posiadaczy praw do lokali bezpośrednio przylegających do lokalu gdzie będzie zamontowany klimatyzator (z uwagi na występujący szum wentylatora)

- Zgodę na montaż klimatyzatorów z dokładnym określeniem miejsca i sposobu ich montażu na budynku (wraz z trasą i sposobem ułożenia przewodów połączeniowych) wydaje Zarząd Spółdzielni na podstawie propozycji lokalizacyjnej przedstawionej przez zainteresowanego.

- Dopuszcza się montaż klimatyzatorów:

- na loggiach lub balkonach (najbardziej wskazana lokalizacja), z uwagi na możliwość uszkodzenia izolacji płyt balkonowych zabrania się montażu mechanicznego (kołkami rozporowymi);

- na dachu;

- na elewacji (wyjątkowo np. w wypadku lokali bez balkonów).

- Montażu może dokonać tylko specjalistyczna firma.

- Odprowadzenie skroplin w miarę możliwości winno być doprowadzone do rury deszczowej, w innych przypadkach do pojemników opróżnianych w zależności od potrzeb. Zabrania się odprowadzania skroplin bezpośrednio na posadzkę balkonu, loggii lub na elewację.

- Zamontowanie na dachu klimatyzatora zobowiązuje jego użytkownika do pokrywania każdorazowo kosztów naprawy uszkodzenia dachu powstałego przy montażu, konserwacji oraz skutków ewentualnej awarii na podstawie odpowiedniego dokumentu obciążeniowego wystawionego przez Spółdzielnię.

- Zamontowanie klimatyzatora na elewacji budynku wymagać będzie konsultacji z architektem projektu elewacji danego budynku, a także z Plastykiem Miejskim – zgodnie z pismem Wydziału Administracji Budowlanej Urzędu Miejskiego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków.

- Wszelkiego rodzaju szkody wynikłe z awarii i pracy klimatyzatora obciążają jego właściciela 
(np. zabrudzenia elewacji i w związku z tym konieczne malowanie).

- Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów na elewacji budynku.

- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do cofnięcia zgody w przypadku gdyby
zamontowany klimatyzator stał się powodem naruszenia zasad współżycia społecznego mieszkańców.

- W uzasadnionych przypadkach Spółdzielnia może przy naruszeniu niniejszych warunków, zdemontować skraplacz i instalację na zewnątrz budynku - po uprzednim wezwaniu właściciela- na jego koszt.

Bydgoszcz, dnia 02.01.2009 r.

Opracował: A. Asztemborski