SPECYFIKACJA  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA  NR  44/2025 zatwierdzona 16.09.2025r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Remont zejść do lokali użytkowych zlokalizowanych na szczycie budynków Nałkowskiej 5 oraz Nałkowskiej 8”

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

- NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” ul. T. Boya-Żeleńskiego 1, 85-858 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel.: (052) 366-44-00.

e-mail: sekretariat@smbudowlani.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.smbudowlani.pl

- RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółdzielnia Mieszkaniowa

- PRACOWNIK ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONY DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Imię i nazwisko: Sławomir Sieradzki

Stanowisko służbowe: Technik-Administrator

Numer telefonu: 725 232 123

Imię i nazwisko: Maciej Sokoliński

Stanowisko służbowe: Technik-Administrator

Numer telefonu: 725 232 122

E-mail:  naskarpie@smbudowlani.pl

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8-14

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Remont zejść do lokali użytkowych zlokalizowanych na szczycie budynków Nałkowskiej 5 oraz Nałkowskiej 8

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia:

Remont zejść do lokali użytkowych zlokalizowanych na szczycie budynków:

ZADANIE 1 Nałkowskiej 5

ZADANIE 2 Nałkowskiej 8

Zgodnie z poniższym zakresem:

Dot. Nałkowskiej 5

1.	Demontaż istniejącej stalowej balustrady i pochwytu.

2.	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej w zejściu do lokalu.

3.	Usunięcie gruntu do głębokości posadowienia muru oporowego.

4.	Usunięcie luźnych i spękanych powłok tynkarskich.

5.	Spięcie uszkodzonego muru oporowego przez klamrowanie z użyciem kotew spiralnych.

6.	Wykonanie pionowej szczeliny dylatacyjnej.

7.	Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej muru oporowego.

8.	Ułożenie warstwy filtracyjnej po zewnętrznej stronie muru oporowego z zasypaniem wykopu.

9.	Wykonanie po zewnętrznej stronie muru oporowego podbudowy z tłucznia łamanego wraz 
z ułożeniem opaski z betonowych płyt chodnikowych Libet Maxima.

10.	Wykonanie na zewnętrznej stronie muru oporowego ponad uprzednio wykonaną opaską betonową powłoki z cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej Atlas Deko M TM5 „efekt kamienia”.

11.	Wykonanie podbudowy pod płytę podestową z kruszywa łamanego gr. 15 cm zagęszczonej mechanicznie.

12.	Ułożenie na uprzednio przygotowanej powierzchni betonowych płyt chodnikowych Libet Maxima wraz z podłączeniem odpływu.

13.	Wykonanie podbudowy pod stopnie z bloków betonowych z półsuchego betonu o grubości 10 cm po uprzednim zagęszczeniu powierzchni z kruszywa łamanego.

14.	Ułożenie w zejściu do lokalu stopni z elementów wielkoblokowych Libet Maxima wraz 
z nawiązaniem nawierzchni do istniejącego chodnika z kostki betonowej.

15.	Wykonanie na powierzchni ściany od strony wewnętrznej warstwy zbrojącej z siatki do ociepleń o gramaturze min. 165 gr/m2, tynku mineralnego o fakturze „baranka” 1,5 mm 
i gęstości Sd ≥ 1,4 g/cm3, wodochłonność tynku po 24h < 0,35 kg/m2, reakcja na ogień dla tynku A1.

16.	Malowanie przygotowanej powierzchni farbą elewacyjną silikonową samoczyszczącą 
o współczynniku przesiąkania wody (nasiąkliwości) w < 0,05 kg/(m2 h1/2).

17.	Ułożenie na wierzchu murku zewnętrznych okładzin kamiennych gres grubości min 2,0 cm

18.	Renowacja stalowej balustrady i pochwytu. Usunięcie starych powłok malarskich, ognisk korozji. Oczyszczenie konstrukcji do drugiego stopnia czystości. Malowanie stalowych elementów dwuskładnikową, rozpuszczalnikową farbą poliuretanową o wysokiej odporności na promienie UV.

19.	Montaż stalowej balustrady i pochwytu.

Dot. Nałkowskiej 8

1.   Demontaż istniejącej stalowej balustrady i pochwytu.

2.   Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej w zejściu do lokalu.

3. Wykonanie na zewnętrznej stronie muru oporowego powłoki z cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej Atlas Deko M TM5 „efekt kamienia”.

4.  Usunięcie luźnych i spękanych powłok tynkarskich.

5. Wykonanie podbudowy pod płytę podestową z kruszywa łamanego gr. 15 cm zagęszczonej mechanicznie.

6. Ułożenie na uprzednio przygotowanej powierzchni betonowych płyt chodnikowych Libet Maxima wraz z podłączeniem odpływu.

7.  Wykonanie podbudowy pod stopnie z bloków betonowych z półsuchego betonu o grubości 10 cm po uprzednim zagęszczeniu powierzchni z kruszywa łamanego.

8.  Ułożenie w zejściu do lokalu stopni z elementów wielkoblokowych Libet Maxima wraz 
z nawiązaniem nawierzchni do istniejącego chodnika z kostki betonowej.

9.  Wykonanie na powierzchni ściany od strony wewnętrznej warstwy zbrojącej z siatki do ociepleń o gramaturze min. 165 gr/m2, tynku mineralnego o fakturze „baranka” 1,5 mm 
i gęstości Sd ≥ 1,4 g/cm3, wodochłonność tynku po 24h < 0,35 kg/m2, reakcja na ogień dla tynku A1.

10. Malowanie przygotowanej powierzchni farbą elewacyjną silikonową samoczyszczącą 
o współczynniku przesiąkania wody (nasiąkliwości) w < 0,05 kg/(m2 h1/2).

11. Ułożenie na wierzchu murku zewnętrznych okładzin kamiennych gres grubości min 2,0 cm.

12. Renowacja stalowej balustrady i pochwytu. Usunięcie starych powłok malarskich, ognisk korozji. Oczyszczenie konstrukcji do drugiego stopnia czystości. Malowanie stalowych elementów dwuskładnikową, rozpuszczalnikową farbą poliuretanową o wysokiej odporności na promienie UV.

13.  Montaż stalowej balustrady i pochwytu.

Zakres prac w każdym zadaniu  będzie traktowany, jako odrębny przedmiot przetargu.

- 1.4) Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie:

- Zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę lub uzgodni odpłatność za korzystanie z tych mediów z administracją osiedla;

- Organizację ruchu na czas prowadzenia robót;

- Organizację zaplecza socjalnego i magazynowego;

- Bezpieczne i higieniczne warunki pracy wynikające z art. 304 Kodeksu Pracy.

II. 1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie (dotyczy poszczególnych zadań)

II. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II. 1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

- 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

- Zakończenie:  do uzgodnienia

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  - Informacje na temat wadium: Oferent przystępując do przetargu nieograniczonego jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości po 500 zł na każde zadanie, na konto Spółdzielni w II Oddziale PKO BP S.A. Bydgoszcz nr 10 1020 1475 0000 8702 0019 0785, kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Wadium przepada na rzecz Zamawiającego w przypadku niepodpisania umowy przez Oferenta.

Wadium wybranego Oferenta, zostanie zaliczone jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zostanie rozliczone przy ustalaniu depozytu gwarancyjnego.

  - Wymagana gwarancja na roboty objęte ofertą – minimum 36 miesięcy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

W wysokości 1,5 % ceny brutto ofertowej powinno zostać wniesione na okres 3 lat, poprzez wpłatę na rachunek bankowy, które zostanie zwrócone po upływie powyższego terminu na podstawie bezusterkowego protokołu z przeglądu gwarancyjnego prac. Jeżeli wpłacane wadium nie będzie pokrywało zabezpieczenia należytego wykonania umowy różnica zostanie wpłacona przez Wykonawcę.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- Oferent składa ofertę obejmującą niżej wymienione dokumenty i informacje mające uwiarygodnić kondycję firmy, jej umiejętności oraz stanowić gwarancję dobrej jakości wykonywanych w przyszłości zadań:

- mile widziany wykaz wykonanych podobnych prac w ciągu ostatnich 3 lat;

- mile widziane referencję w szczególności określających jakość wykonanych robót 
o zbliżonej wielkości i charakterze;

- Ponadto oferent zobowiązany jest załączyć do oferty n/wym. dokumenty (kserokopie):

  - wyciąg z rejestru stwierdzający stan prawny, miejsce rejestracji i charakter działalności gospodarczej,

  - oświadczenie o stanie realizacji zobowiązań w stosunku do Urzędu Skarbowego i ZUS,

III.3) SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

- Wypełniony formularz oferty – (stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ)

- Kosztorys ofertowy

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

- Oświadczenie o przyjęciu warunków umownych zawartych we wzorze umowy, udzielonej gwarancji i czasie związania ofertą (na formularzach stanowiących Załączniki Nr 2 i 3 do SWZ).

  - Sposób przygotowania oferty:

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu Oferenta w tym postępowaniu.

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną (w przypadku osoby upoważnionej dołączyć upoważnienie).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.1.2) Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia:

- Każdy Oferent, ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w terminie nie później niż 5 dni roboczych przed terminem otwarcia ofert.

- Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie lub elektronicznie

- Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Oferentom, którym doręczono SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

- Zamawiający wyklucza zwoływanie zebrania Oferentów w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SWZ.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Cena			-	100 %

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:

- Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, które powinno być oznaczone napisem:

Remont zejść do lokali użytkowych zlokalizowanych na szczycie budynków Nałkowskiej 5 oraz Nałkowskiej 8

- Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Oferty należy składać w Administracji Osiedla „Na Skarpie” ul. Grzymały-Siedleckiego 42, 85-868 Bydgoszcz

- Termin składania ofert: 	09.10.2025r. do godz.  9.00

- Termin otwarcia  ofert:	09.10.2025r.  o godz. 10.00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

- Tryb otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

- Ocena ofert:

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SWZ	kryteriów ich oceny na posiedzeniu niejawnym.

Okres realizacji – liczony w dniach kalendarzowych, od dnia deklarowanego rozpoczęcia robót, do zgłoszenia zakończenia robót.

IV.3.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: min. 30 (od terminu składania ofert).

IV. 3.3)  Tryb zawarcia umowy:

      - Zawiadomienia o wyborze oferty zostaną wysłane po wyborze oferty przez Zarząd Spółdzielni, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

      - Umowa z wybranym Oferentem zostanie zawarta w terminie z nim uzgodnionym.

      - Wpłacone wadia Oferentów, których oferta nie została wybrana zostaną zwrócone przez Zamawiającego wraz z zawiadomieniami o wyborze oferty.

SEKCJA V: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, zlecenia tylko części robót,   przeprowadzenia negocjacji cenowych oraz unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyny.

- Oferent jest związany ofertą również po zamknięciu przetargu nieograniczonego.

- W celu ułatwienia komunikacji pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym prosimy o podanie adresów poczty elektronicznej, na którą będzie kierowana korespondencja.

V.2.) Integralną częścią niniejszej specyfikacji są:

Załącznik Nr 1 	– Formularz oferty

Załącznik Nr 2 	–Oświadczenie o przyjęciu warunków umownych zawartych
we wzorze umowy

Załącznik Nr 3		– Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr4	– Projekt umowy

w dniu ……...2021 r.