SPECYFIKACJA  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA  NR  45/2025 zatwierdzona 16.09.2025r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Wymiana balustrad, drzwi wejściowych oraz ułożenie płytek w budynku Ogrody 12”

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

- NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” ul. T. Boya-Żeleńskiego 1, 85-858 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel.: (052) 366-44-00.

e-mail: sekretariat@smbudowlani.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.smbudowlani.pl

- RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółdzielnia Mieszkaniowa

- PRACOWNIK ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONY DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Imię i nazwisko: Sławomir Sieradzki

Stanowisko służbowe: Technik-Administrator

Numer telefonu: 725 232 123

Imię i nazwisko: Maciej Sokoliński

Stanowisko służbowe: Technik-Administrator

Numer telefonu: 725 232 122

E-mail:  naskarpie@smbudowlani.pl

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8-14

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Wymiana balustrad, drzwi wejściowych oraz ułożenie płytek w budynku Ogrody 12

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia:

Wymiana balustrad, drzwi wejściowych oraz ułożenie płytek w budynku Ogrody 12 zgodnie

z zakresem prac do wykonania:

1.	Wymiana balustrad na klatkach schodowych (wzór budynek Grzymały Siedleckiego 8):

- demontaż istniejących balustrad,

- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych po demontażu,

- montaż nowych balustrad stal nierdzewna polerowana gat. 304 o wysokości 1,1 m,

- wypełnienie  pionowe  słupki,  pochwyty  i  rurki  między  pętlami  gięte  (w  przypadku

odpowiedniego  rozstawu  pomiędzy  biegami  schodowymi),  słupki  i  poręcze z rury o

średnicy  40  mm,   słupki  mocowane  do  policzków  biegu  schodowego,   wypełnienie

poziome 2 sztuki z rury o średnicy 25 mm, wypełnienia pionowe w rozstawie max co 120

mm z rury o średnicy 16 mm,

- montaż  poręczy  ze  stali  nierdzewnej  polerowanej gatunek 304 przy pierwszych biegach

schodowych po stronie prawej oraz w zejściach  do piwnic.

2.	 Naprawa powierzchni policzków biegów schodowych.

3.	Wykonanie  na  powierzchni  policzków biegów schodowych tapety  natryskowej w oparciu o system  dekoracyjny  skomponowany  z  trzech  składników  w postaci:  bazy akrylowej, płatków wielokolorowych i lakieru akrylowego zgodnie z technologią w nawiązaniu do istniejącej kolorystyki.

4.	Przygotowanie  posadzek  przez  dostosowanie  do  wysokości  drzwi  lokali  mieszkalnych usytuowanych na poszczególnych kondygnacjach (w porozumieniu z właścicielami lokali mieszkalnych), w sytuacjach koniecznych skucie istniejącej i wykonanie  nowej  posadzki   betonowej z zaprawy szybkoschnącej z wyprofilowaniem wysokości.

5.	 Oczyszczenie istniejących nawierzchni biegów schodowych i płyt spocznikowych (lastrico, posadzki  betonowe)   z   trwałych   zabrudzeń,   gruntowanie   powierzchni   materiałami zwiększającymi przyczepność podłoża pod ułożenie okładzin z płytek ceramicznych.

6.	Wykonanie okładzin posadzkowych z płytek ceramicznych na biegach schodowych, płytach spocznikowych, stopnicach, podstopniach (wzór budynek Grzymały  Siedleckiego 2).

7.	Wykonanie w  sposób  nieregularny  okładzin  ściennych  z  płytek ceramicznych (wzór budynek Grzymały Siedleckiego 2):

- od  drugich  drzwi  wejściowych  do  lokalu mieszkalnego na parterze po lewej stronie na

średnią wysokość 1,40 m,

- od drugich drzwi wejściowych do drzwi piwnicznych na średnią wysokość 1,40 m,

- ściana  z  drzwiami  piwnicznymi  oraz  po  prawej  stronie  biegu  schodowego  na  pełnej

wysokości ściany,

- wykończenie wszelkich narożników okładzin ceramicznych listwami aluminiowymi,

- spoinowanie.

8. Demontaż istniejących drzwi wejściowych do portali wraz z ich utylizacją. Montaż nowej aluminiowej ślusarki drzwiowej z profili min. 3-komorowych z przegrodą termiczną w kolorze RAL 8017. Grubość zastosowanych profili min. 77 mm. Sposób otwierania wykonać wg. istniejącego podziału. Ślusarka drzwiowa wyposażona w trzy zawiasy 3-skrzydełkowe na skrzydle czynnym i trzy zawiasy 3-skrzydełkowe na skrzydle biernym, próg aluminiowy, samozamykacz z funkcją „stop”, panele dolne pod poprzeczką w kolorze RAL 8017. Współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi nie większy niż 1,3W/m2K.

9. Prace wykończeniowe po montażu stolarki drzwiowej:

- obróbka ościeża drzwiowego od strony wewnętrznej z naprawą ubytków tynków oraz okładzin ceramicznych,

- szpachlowanie uszkodzonych powierzchni ściany i sufitu wraz z malowaniem farbą emulsyjną.

10. Renowacja zewnętrznych powierzchni portali wejściowych w miejscu prowadzonych robót dotyczących montażu stolarki drzwiowej:

- wykonanie  tynku  mineralnego  o  fakturze „baranka” gr. 2 mm i gęstości Sd ≥ 1,4 g/cm3,

reakcja na ogień A1, wodochłonność tynku po 24h < 0,35 kg/m2,

- malowanie przygotowanych powierzchni silikonową farbą elewacyjną samoczyszczącą z

dodatkami uszlachetniającymi zmniejszającymi napięcie powierzchniowe oraz dodatkami

grzybobójczymi; farba silikonowa o współczynniku  przesiąkania  wody (nasiąkliwości)

w < 0,05 kg/(m2 h1/2)  w  kolorystyce zgodnej z istniejącą,

11.	Oznaczenie drzwi wejściowych do klatek schodowych (płaszczyzna przeszklona) opisami z

folii zgodnie z istniejącym wzorem.

Maksymalny termin realizacji prac na jednej klatce nie może przekroczyć  30 dni.

Zastosować materiał:

- klatka schodowa: płytki Cerdomus Mexicana Grey,

- tapeta natryskowa w nawiązaniu do istniejącej kolorystyki, fugi w kolorystyce uzgodnionej z

Zamawiającym.

- 1.4) Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie:

- Zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę lub uzgodni odpłatność za korzystanie z tych mediów z administracją osiedla;

- Organizację ruchu na czas prowadzenia robót;

- Organizację zaplecza socjalnego i magazynowego;

- Bezpieczne i higieniczne warunki pracy wynikające z art. 304 Kodeksu Pracy.

II. 1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II. 1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

- 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

- Zakończenie:  do uzgodnienia

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  - Informacje na temat wadium: Oferent przystępując do przetargu nieograniczonego jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1.000 zł, na konto Spółdzielni w II Oddziale PKO BP S.A. Bydgoszcz nr 10 1020 1475 0000 8702 0019 0785, kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Wadium przepada na rzecz Zamawiającego w przypadku niepodpisania umowy przez Oferenta.

Wadium wybranego Oferenta, zostanie zaliczone jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zostanie rozliczone przy ustalaniu depozytu gwarancyjnego.

  - Wymagana gwarancja na roboty objęte ofertą – minimum 36 miesięcy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

W wysokości 1,5 % ceny brutto ofertowej powinno zostać wniesione na okres 3 lat, poprzez wpłatę na rachunek bankowy, które zostanie zwrócone po upływie powyższego terminu na podstawie bezusterkowego protokołu z przeglądu gwarancyjnego prac. Jeżeli wpłacane wadium nie będzie pokrywało zabezpieczenia należytego wykonania umowy różnica zostanie wpłacona przez Wykonawcę.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- Oferent składa ofertę obejmującą niżej wymienione dokumenty i informacje mające uwiarygodnić kondycję firmy, jej umiejętności oraz stanowić gwarancję dobrej jakości wykonywanych w przyszłości zadań:

- mile widziany wykaz wykonanych podobnych prac w ciągu ostatnich 3 lat;

- mile widziane referencję w szczególności określających jakość wykonanych robót o zbliżonej wielkości i charakterze;

- Ponadto oferent zobowiązany jest załączyć do oferty n/wym. dokumenty (kserokopie):

  - wyciąg z rejestru stwierdzający stan prawny, miejsce rejestracji i charakter działalności gospodarczej,

  - oświadczenie o stanie realizacji zobowiązań w stosunku do Urzędu Skarbowego i ZUS,

III.3) SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

- Wypełniony formularz oferty – (stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ)

- Kosztorys ofertowy

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

- Oświadczenie o przyjęciu warunków umownych zawartych we wzorze umowy, udzielonej gwarancji i czasie związania ofertą (na formularzach stanowiących Załączniki Nr 2 i 3 do SWZ).

  - Sposób przygotowania oferty:

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu Oferenta w tym postępowaniu.

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną (w przypadku osoby upoważnionej dołączyć upoważnienie).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.1.2) Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia:

- Każdy Oferent, ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w terminie nie później niż 5 dni roboczych przed terminem otwarcia ofert.

- Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie lub elektronicznie

- Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Oferentom, którym doręczono SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

- Zamawiający wyklucza zwoływanie zebrania Oferentów w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SWZ.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Cena			-	100 %

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:

- Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, które powinno być oznaczone napisem:

Wymiana balustrad, drzwi wejściowych oraz ułożenie płytek w budynku Ogrody 12

- Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Oferty należy składać w Administracji Osiedla „Na Skarpie” ul. Grzymały-Siedleckiego 42, 85-868 Bydgoszcz

- Termin składania ofert: 09.10.2025r. do godz.  9.00

- Termin otwarcia  ofert:	09.10.2025r.  o godz. 10.05

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

- Tryb otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

- Ocena ofert:

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SWZ	kryteriów ich oceny na posiedzeniu niejawnym.

Okres realizacji – liczony w dniach kalendarzowych, od dnia deklarowanego rozpoczęcia robót, do zgłoszenia zakończenia robót.

IV.3.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: min. 30 (od terminu składania ofert).

IV. 3.3)  Tryb zawarcia umowy:

      - Zawiadomienia o wyborze oferty zostaną wysłane po wyborze oferty przez Zarząd Spółdzielni, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

      - Umowa z wybranym Oferentem zostanie zawarta w terminie z nim uzgodnionym.

      - Wpłacone wadia Oferentów, których oferta nie została wybrana zostaną zwrócone przez Zamawiającego wraz z zawiadomieniami o wyborze oferty.

SEKCJA V: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, zlecenia tylko części robót,   przeprowadzenia negocjacji cenowych oraz unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyny.

- Oferent jest związany ofertą również po zamknięciu przetargu nieograniczonego.

- W celu ułatwienia komunikacji pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym prosimy o podanie adresów poczty elektronicznej, na którą będzie kierowana korespondencja.

V.2.) Integralną częścią niniejszej specyfikacji są:

Załącznik Nr 1 	– Formularz oferty

Załącznik Nr 2 	–Oświadczenie o przyjęciu warunków umownych zawartych
we wzorze umowy

Załącznik Nr 3		– Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4		– Projekt umowy

w dniu ……...2021 r.