SPECYFIKACJA  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA  NR   54/2025 zatwierdzona  27.11.2025r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Oczyszczenie, naprawa i wymiana budek lęgowych. Naprawa elewacji”

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

- NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” ul. T. Boya-Żeleńskiego 1, 85-858 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel.: (052) 366-44-00.

e-mail: sekretariat@smbudowlani.pl

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.smbudowlani.pl

- RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółdzielnia Mieszkaniowa

- PRACOWNIK ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONY DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Administracja Osiedla „Na Skarpie”

Imię i nazwisko: Halina Kamińska

Stanowisko służbowe: Technik-Administrator

Numer telefonu: 661 500 337

Administracja Osiedla Centrum

Imię i nazwisko: Artur Budziak

Stanowisko służbowe: Technik-Administrator

Numer telefonu: 661 307 273

Administracja Osiedla „Na Wyżynach”

Imię i nazwisko: Agnieszka Bagrowska

Stanowisko służbowe: Technik-Administrator

Numer telefonu: 669 801 307

E-mail:  naskarpie@smbudowlani.pl

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8-14

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Oczyszczenie, naprawa i wymiana budek lęgowych. Naprawa elewacji.

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: roboty inne

II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia:

- Zamówienie obejmuje:

- Oczyszczenie budek wskazanych w załączniku nr 1 z zawartości, sprawdzenie stanu technicznego,    ewentualna naprawa. Utylizacja zawartości budek lęgowych. W przypadku braku możliwości naprawy (po udokumentowaniu zamawiającemu), wymiana w uzgodnionym terminie z zamawiającym.

- Wymiana wskazanych w załączniku nr 2  budek - demontaż i utylizacja starych budek wraz                   z zawartością, montaż nowych z potrzebnym do mocowania materiałem. Budki dostarcza Zamawiający.

- Montaż budek we wskazanych przez ornitologa miejscach wskazanych w załączniku nr 3. Opinie są do wglądu u Zamawiającego. Budki dostarcza Zamawiający

- Miejscowa naprawa elewacji w nieruchomościach wskazanych w załączniku nr 4 zgodnie z zakresem

- a)	uzupełnienie warstwy izolacji termicznej,

- b)	wykonanie warstwy zbrojącej z siatki do ociepleń o gramaturze min. 165 gr/m2,

- c)	wykonanie  tynku  mineralnego  o  fakturze „baranka” gr. 2 mm i gęstości Sd ≥ 1,4g/cm3, reakcja na ogień A1, wodochłonność tynku po 24h < 0,35 kg/m2,

- d)	malowanie przygotowanych powierzchni silikonową farbą elewacyjną samoczyszczącą z dodatkami uszlachetniającymi zmniejszającymi napięcie powierzchniowe oraz dodatkami grzybobójczymi; farba silikonowa o współczynniku  przesiąkania  wody (nasiąkliwości) w < 0,05 kg/(m2 h1/2)  w  kolorystyce zgodnej z istniejącą.

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac.

- 1.4) Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie:

- Zasilanie placu budowy w energię elektryczną

- Organizację ruchu na czas prowadzenia robót;

- Bezpieczne i higieniczne warunki pracy wynikające z art. 304 Kodeksu Pracy.

II. 1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II. 1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

- 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

- Zakończenie:  do 28.02.2026r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM I EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  - Informacje na temat wadium: Oferent przystępując do przetargu nieograniczonego jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości  1.000 zł na konto Spółdzielni w II Oddziale PKO BP S.A. Bydgoszcz nr 10 1020 1475 0000 8702 0019 0785, kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Wadium przepada na rzecz Zamawiającego w przypadku niepodpisania umowy przez Oferenta.

Wadium wybranego Oferenta, zostanie zaliczone jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zostanie rozliczone przy ustalaniu depozytu gwarancyjnego.

  - Wymagana gwarancja na roboty objęte ofertą – minimum 12 miesięcy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

W wysokości 1,5 % ceny brutto ofertowej powinno zostać wniesione na okres jednego roku, poprzez wpłatę na rachunek bankowy, które zostanie zwrócone po upływie powyższego terminu na podstawie bezusterkowego protokołu z przeglądu gwarancyjnego prac. Jeżeli wpłacane wadium nie będzie pokrywało zabezpieczenia należytego wykonania umowy różnica zostanie wpłacona przez Wykonawcę.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- Oferent składa ofertę obejmującą niżej wymienione dokumenty i informacje mające uwiarygodnić kondycję firmy, jej umiejętności oraz stanowić gwarancję dobrej jakości wykonywanych w przyszłości zadań:

- mile widziany wykaz wykonanych podobnych prac w ciągu ostatnich 3 lat;

- mile widziane referencję w szczególności określających jakość wykonanych robót o zbliżonej wielkości i charakterze;

- Ponadto oferent zobowiązany jest załączyć do oferty n/wym. dokumenty (kserokopie):

  - wyciąg z rejestru stwierdzający stan prawny, miejsce rejestracji i charakter działalności gospodarczej,

  - oświadczenie o stanie realizacji zobowiązań w stosunku do Urzędu Skarbowego i ZUS,

III.3) SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

- Wypełniony formularz oferty – (stanowiący Załącznik Nr 5 do SWZ)

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

- Oświadczenie o przyjęciu warunków umownych zawartych we wzorze umowy, udzielonej gwarancji i czasie związania ofertą (na formularzach stanowiących Załączniki Nr 6 i 7 do SWZ).

  - Sposób przygotowania oferty:

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu Oferenta w tym postępowaniu.

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną (w przypadku osoby upoważnionej dołączyć upoważnienie).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.1.2) Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia:

- Każdy Oferent, ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w terminie nie później niż 5 dni roboczych przed terminem otwarcia ofert.

- Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie lub elektronicznie

- Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Oferentom, którym doręczono SWZ oraz Oferentom, którzy pobrali dokumenty przetargowe (SWZ wraz z załącznikami) bezpośrednio ze strony www Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania.

- Zamawiający wyklucza zwoływanie zebrania Oferentów w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SWZ.

- W celu umożliwienia realizacji postępowania, o którym mowa w pkt. IV.1.2.3, Oferenci, którzy pobrali dokumenty przetargowe (SWZ wraz z załącznikami) bezpośrednio ze strony www Zamawiającego, zobowiązani są do zgłoszenia tego na adres e-mail: naskarpie@smbudowlani.pl

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

Cena			-	100 %

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:

- Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, które powinno być oznaczone napisem:

Oczyszczenie, naprawa i wymiana budek lęgowych. Naprawa elewacji

- Terminy i miejsce otwarcia ofert:

Oferty należy składać w Administracji Osiedla „Na Skarpie” ul. Grzymały-Siedleckiego 42, 85-868 Bydgoszcz

- Termin składania ofert:     	18.12.2025r. do godz.  9.00

- Termin otwarcia  ofert:	     18.12.2025r.  o godz. 10.00

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrywania.

- Tryb otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

- Ocena ofert:

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SWZ kryteriów ich oceny na posiedzeniu niejawnym.

Okres realizacji – liczony w dniach kalendarzowych, od dnia deklarowanego rozpoczęcia robót, do zgłoszenia zakończenia robót.

IV.3.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: min. 30 (od terminu składania ofert).

IV. 3.3)  Tryb zawarcia umowy:

      - Zawiadomienia o wyborze oferty zostaną wysłane po wyborze oferty przez Zarząd Spółdzielni, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

      - Umowa z wybranym Oferentem zostanie zawarta w terminie z nim uzgodnionym.

      - Wpłacone wadia Oferentów, których oferta nie została wybrana zostaną zwrócone przez Zamawiającego wraz z zawiadomieniami o wyborze oferty.

SEKCJA V: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, zlecenia tylko części robót,   przeprowadzenia negocjacji cenowych oraz unieważnienia przetargu nieograniczonego bez podania przyczyny.

- Oferent jest związany ofertą również po zamknięciu przetargu nieograniczonego.

- W celu ułatwienia komunikacji pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym prosimy o podanie adresów poczty elektronicznej, na którą będzie kierowana korespondencja.

V.2.) Integralną częścią niniejszej specyfikacji są:

Załącznik Nr 1,2,3,4		– Zestawienie budek do czyszczenia, naprawy, montażu, naprawa elewacji

Załącznik Nr 5 -  Formularz oferty

Załącznik Nr 6	– Oświadczenie o przyjęciu warunków umownych zawartych
we wzorze umowy

Załącznik Nr 7	– Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 8		– Projekt umowy

w dniu ……...2021 r.	SWZ zatwierdzona zgodnie

Rejestr specyfikacji nr 52/2025 (/2025

z 31.10.2025 r.)

w dniu ……...2021 r.